## Sheet1
Optical Rotation
唯一的样品ID | 样品信息 | Sub 测量 数 | 日期 | 时间 | 方法 | 密度计 状态 | 样品名 | 旋光 | 样品池温度 | 用户
[8 empty] | ° | °C
47918 | TiS AVG (47918) |  | 2023-10-09 16:33 | 45208.6897 | Optical Rotation | 数据有效 |  | --- | --- | Administrator
47919 | TiS SUB (1/47918) | 1 | 2023-10-09 16:03 | 45208.6688 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.8786 | 30 | Administrator
47920 | TiS SUB (2/47918) | 2 | 2023-10-09 16:03 | 45208.6691 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.827 | 30.01 | Administrator
47921 | TiS SUB (3/47918) | 3 | 2023-10-09 16:04 | 45208.6694 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.7757 | 30.02 | Administrator
47922 | TiS SUB (4/47918) | 4 | 2023-10-09 16:04 | 45208.6698 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.7263 | 30.03 | Administrator
47923 | TiS SUB (5/47918) | 5 | 2023-10-09 16:05 | 45208.6701 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.6788 | 30.02 | Administrator
47924 | TiS SUB (6/47918) | 6 | 2023-10-09 16:05 | 45208.6705 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.6333 | 30.02 | Administrator
47925 | TiS SUB (7/47918) | 7 | 2023-10-09 16:06 | 45208.6708 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.5895 | 30.02 | Administrator
47926 | TiS SUB (8/47918) | 8 | 2023-10-09 16:07 | 45208.6712 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.5475 | 30.02 | Administrator
47927 | TiS SUB (9/47918) | 9 | 2023-10-09 16:07 | 45208.6715 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.5072 | 30.01 | Administrator
47928 | TiS SUB (10/47918) | 10 | 2023-10-09 16:08 | 45208.6719 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.4685 | 30.01 | Administrator
47929 | TiS SUB (11/47918) | 11 | 2023-10-09 16:08 | 45208.6722 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.4315 | 30.01 | Administrator
47930 | TiS SUB (12/47918) | 12 | 2023-10-09 16:08 | 45208.6726 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.3959 | 30.01 | Administrator
47931 | TiS SUB (13/47918) | 13 | 2023-10-09 16:09 | 45208.6729 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.3616 | 30.01 | Administrator
47932 | TiS SUB (14/47918) | 14 | 2023-10-09 16:10 | 45208.6733 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.3287 | 30.01 | Administrator
47933 | TiS SUB (15/47918) | 15 | 2023-10-09 16:10 | 45208.6736 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.2961 | 30 | Administrator
47934 | TiS SUB (16/47918) | 16 | 2023-10-09 16:10 | 45208.674 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.2668 | 30 | Administrator
47935 | TiS SUB (17/47918) | 17 | 2023-10-09 16:11 | 45208.6743 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.2375 | 30 | Administrator
47936 | TiS SUB (18/47918) | 18 | 2023-10-09 16:12 | 45208.6747 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.2095 | 30 | Administrator
47937 | TiS SUB (19/47918) | 19 | 2023-10-09 16:12 | 45208.675 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.1818 | 30 | Administrator
47938 | TiS SUB (20/47918) | 20 | 2023-10-09 16:12 | 45208.6753 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.1568 | 30 | Administrator
47939 | TiS SUB (21/47918) | 21 | 2023-10-09 16:13 | 45208.6757 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.132 | 30 | Administrator
47940 | TiS SUB (22/47918) | 22 | 2023-10-09 16:14 | 45208.676 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.1082 | 30 | Administrator
47941 | TiS SUB (23/47918) | 23 | 2023-10-09 16:14 | 45208.6764 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.0845 | 30 | Administrator
47942 | TiS SUB (24/47918) | 24 | 2023-10-09 16:14 | 45208.6767 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.0632 | 30 | Administrator
47943 | TiS SUB (25/47918) | 25 | 2023-10-09 16:15 | 45208.6771 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.0413 | 30 | Administrator
47944 | TiS SUB (26/47918) | 26 | 2023-10-09 16:16 | 45208.6774 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.0217 | 30 | Administrator
47945 | TiS SUB (27/47918) | 27 | 2023-10-09 16:16 | 45208.6778 | Optical Rotation | 数据有效 |  | 0.0015 | 30 | Administrator
47946 | TiS SUB (28/47918) | 28 | 2023-10-09 16:17 | 45208.6781 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.0173 | 30 | Administrator
47947 | TiS SUB (29/47918) | 29 | 2023-10-09 16:17 | 45208.6785 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.0354 | 30 | Administrator
47948 | TiS SUB (30/47918) | 30 | 2023-10-09 16:18 | 45208.6788 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.0526 | 30 | Administrator
47949 | TiS SUB (31/47918) | 31 | 2023-10-09 16:18 | 45208.6792 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.0686 | 30 | Administrator
47950 | TiS SUB (32/47918) | 32 | 2023-10-09 16:19 | 45208.6795 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.0851 | 30 | Administrator
47951 | TiS SUB (33/47918) | 33 | 2023-10-09 16:19 | 45208.6799 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.1006 | 30 | Administrator
47952 | TiS SUB (34/47918) | 34 | 2023-10-09 16:20 | 45208.6802 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.1153 | 30 | Administrator
47953 | TiS SUB (35/47918) | 35 | 2023-10-09 16:20 | 45208.6806 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.1295 | 30 | Administrator
47954 | TiS SUB (36/47918) | 36 | 2023-10-09 16:21 | 45208.6809 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.1432 | 30 | Administrator
47955 | TiS SUB (37/47918) | 37 | 2023-10-09 16:21 | 45208.6813 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.1561 | 30 | Administrator
47956 | TiS SUB (38/47918) | 38 | 2023-10-09 16:22 | 45208.6816 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.1687 | 30 | Administrator
47957 | TiS SUB (39/47918) | 39 | 2023-10-09 16:22 | 45208.682 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.1808 | 30 | Administrator
47958 | TiS SUB (40/47918) | 40 | 2023-10-09 16:23 | 45208.6823 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.192 | 30 | Administrator
47959 | TiS SUB (41/47918) | 41 | 2023-10-09 16:23 | 45208.6827 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2029 | 30 | Administrator
47960 | TiS SUB (42/47918) | 42 | 2023-10-09 16:23 | 45208.683 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2135 | 30 | Administrator
47961 | TiS SUB (43/47918) | 43 | 2023-10-09 16:24 | 45208.6833 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2238 | 30 | Administrator
47962 | TiS SUB (44/47918) | 44 | 2023-10-09 16:25 | 45208.6837 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2338 | 30 | Administrator
47963 | TiS SUB (45/47918) | 45 | 2023-10-09 16:25 | 45208.684 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2433 | 30 | Administrator
47964 | TiS SUB (46/47918) | 46 | 2023-10-09 16:25 | 45208.6844 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2525 | 30 | Administrator
47965 | TiS SUB (47/47918) | 47 | 2023-10-09 16:26 | 45208.6847 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2612 | 30 | Administrator
47966 | TiS SUB (48/47918) | 48 | 2023-10-09 16:26 | 45208.6851 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2698 | 30 | Administrator
47967 | TiS SUB (49/47918) | 49 | 2023-10-09 16:27 | 45208.6854 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2778 | 30 | Administrator
47968 | TiS SUB (50/47918) | 50 | 2023-10-09 16:27 | 45208.6858 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2856 | 30 | Administrator
47969 | TiS SUB (51/47918) | 51 | 2023-10-09 16:28 | 45208.6861 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.2932 | 30 | Administrator
47970 | TiS SUB (52/47918) | 52 | 2023-10-09 16:29 | 45208.6865 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3004 | 30 | Administrator
47971 | TiS SUB (53/47918) | 53 | 2023-10-09 16:29 | 45208.6868 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3074 | 30 | Administrator
47972 | TiS SUB (54/47918) | 54 | 2023-10-09 16:30 | 45208.6872 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.314 | 30 | Administrator
47973 | TiS SUB (55/47918) | 55 | 2023-10-09 16:30 | 45208.6875 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3206 | 30 | Administrator
47974 | TiS SUB (56/47918) | 56 | 2023-10-09 16:31 | 45208.6879 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3266 | 30 | Administrator
47975 | TiS SUB (57/47918) | 57 | 2023-10-09 16:31 | 45208.6882 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3328 | 30 | Administrator
47976 | TiS SUB (58/47918) | 58 | 2023-10-09 16:32 | 45208.6886 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3383 | 30 | Administrator
47977 | TiS SUB (59/47918) | 59 | 2023-10-09 16:32 | 45208.6889 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3438 | 30 | Administrator
47978 | TiS SUB (60/47918) | 60 | 2023-10-09 16:33 | 45208.6892 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3492 | 30 | Administrator
47979 | TiS SUB (61/47918) | 61 | 2023-10-09 16:33 | 45208.6896 | Optical Rotation | 数据有效 |  | -0.3543 | 30 | Administrator
| 标准偏差 | [6 empty] | 0.348199 | 0.0069