## Sheet1
Optical Rotation
唯一的样品ID | 样品信息 | Sub 测量 数 | 日期 | 时间 | 方法 | 密度计 状态 | 样品名 | 旋光 | 样品池温度 | 用户
[8 empty] | ° | °C
47980 | TiS AVG (47980) |  | 2023-10-09 17:24 | 45208.725 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | --- | --- | Administrator
47981 | TiS SUB (1/47980) | 1 | 2023-10-09 16:54 | 45208.7042 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | 0.3801 | 34.99 | Administrator
47982 | TiS SUB (2/47980) | 2 | 2023-10-09 16:55 | 45208.7045 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | 0.3204 | 35.01 | Administrator
47983 | TiS SUB (3/47980) | 3 | 2023-10-09 16:55 | 45208.7048 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | 0.2613 | 35.03 | Administrator
47984 | TiS SUB (4/47980) | 4 | 2023-10-09 16:55 | 45208.7052 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | 0.2066 | 35.03 | Administrator
47985 | TiS SUB (5/47980) | 5 | 2023-10-09 16:56 | 45208.7056 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | 0.1544 | 35.03 | Administrator
47986 | TiS SUB (6/47980) | 6 | 2023-10-09 16:57 | 45208.7059 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | 0.1079 | 35.03 | Administrator
47987 | TiS SUB (7/47980) | 7 | 2023-10-09 16:57 | 45208.7063 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | 0.0652 | 35.03 | Administrator
47988 | TiS SUB (8/47980) | 8 | 2023-10-09 16:57 | 45208.7066 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | 0.0269 | 35.03 | Administrator
47989 | TiS SUB (9/47980) | 9 | 2023-10-09 16:58 | 45208.707 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.0097 | 35.02 | Administrator
47990 | TiS SUB (10/47980) | 10 | 2023-10-09 16:59 | 45208.7073 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.0446 | 35.02 | Administrator
47991 | TiS SUB (11/47980) | 11 | 2023-10-09 16:59 | 45208.7076 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.0755 | 35.02 | Administrator
47992 | TiS SUB (12/47980) | 12 | 2023-10-09 16:59 | 45208.708 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.1041 | 35.01 | Administrator
47993 | TiS SUB (13/47980) | 13 | 2023-10-09 17:00 | 45208.7083 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.1305 | 35.01 | Administrator
47994 | TiS SUB (14/47980) | 14 | 2023-10-09 17:01 | 45208.7087 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.155 | 35.01 | Administrator
47995 | TiS SUB (15/47980) | 15 | 2023-10-09 17:01 | 45208.709 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.1775 | 35.01 | Administrator
47996 | TiS SUB (16/47980) | 16 | 2023-10-09 17:02 | 45208.7094 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.1983 | 35.01 | Administrator
47997 | TiS SUB (17/47980) | 17 | 2023-10-09 17:02 | 45208.7097 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.2175 | 35.01 | Administrator
47998 | TiS SUB (18/47980) | 18 | 2023-10-09 17:03 | 45208.7101 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.2351 | 35 | Administrator
47999 | TiS SUB (19/47980) | 19 | 2023-10-09 17:03 | 45208.7104 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.2515 | 35 | Administrator
48000 | TiS SUB (20/47980) | 20 | 2023-10-09 17:04 | 45208.7108 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.2666 | 35 | Administrator
48001 | TiS SUB (21/47980) | 21 | 2023-10-09 17:04 | 45208.7111 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.2806 | 35 | Administrator
48002 | TiS SUB (22/47980) | 22 | 2023-10-09 17:05 | 45208.7115 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.2935 | 35 | Administrator
48003 | TiS SUB (23/47980) | 23 | 2023-10-09 17:05 | 45208.7118 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3053 | 35 | Administrator
48004 | TiS SUB (24/47980) | 24 | 2023-10-09 17:06 | 45208.7122 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3164 | 35 | Administrator
48005 | TiS SUB (25/47980) | 25 | 2023-10-09 17:06 | 45208.7125 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3265 | 35 | Administrator
48006 | TiS SUB (26/47980) | 26 | 2023-10-09 17:07 | 45208.7129 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3359 | 35 | Administrator
48007 | TiS SUB (27/47980) | 27 | 2023-10-09 17:07 | 45208.7132 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3448 | 35 | Administrator
48008 | TiS SUB (28/47980) | 28 | 2023-10-09 17:08 | 45208.7136 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3528 | 35 | Administrator
48009 | TiS SUB (29/47980) | 29 | 2023-10-09 17:08 | 45208.7139 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3601 | 35 | Administrator
48010 | TiS SUB (30/47980) | 30 | 2023-10-09 17:09 | 45208.7142 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3669 | 35 | Administrator
48011 | TiS SUB (31/47980) | 31 | 2023-10-09 17:09 | 45208.7146 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3732 | 35 | Administrator
48012 | TiS SUB (32/47980) | 32 | 2023-10-09 17:10 | 45208.7149 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.379 | 35 | Administrator
48013 | TiS SUB (33/47980) | 33 | 2023-10-09 17:10 | 45208.7153 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3841 | 35 | Administrator
48014 | TiS SUB (34/47980) | 34 | 2023-10-09 17:11 | 45208.7156 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3892 | 35 | Administrator
48015 | TiS SUB (35/47980) | 35 | 2023-10-09 17:11 | 45208.716 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3938 | 35 | Administrator
48016 | TiS SUB (36/47980) | 36 | 2023-10-09 17:12 | 45208.7163 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.3981 | 35 | Administrator
48017 | TiS SUB (37/47980) | 37 | 2023-10-09 17:12 | 45208.7167 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4019 | 35 | Administrator
48018 | TiS SUB (38/47980) | 38 | 2023-10-09 17:13 | 45208.717 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4056 | 35 | Administrator
48019 | TiS SUB (39/47980) | 39 | 2023-10-09 17:13 | 45208.7174 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4089 | 35 | Administrator
48020 | TiS SUB (40/47980) | 40 | 2023-10-09 17:13 | 45208.7177 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4119 | 35 | Administrator
48021 | TiS SUB (41/47980) | 41 | 2023-10-09 17:14 | 45208.718 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4146 | 35 | Administrator
48022 | TiS SUB (42/47980) | 42 | 2023-10-09 17:15 | 45208.7184 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4173 | 35 | Administrator
48023 | TiS SUB (43/47980) | 43 | 2023-10-09 17:15 | 45208.7188 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4197 | 35 | Administrator
48024 | TiS SUB (44/47980) | 44 | 2023-10-09 17:15 | 45208.7191 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4219 | 35 | Administrator
48025 | TiS SUB (45/47980) | 45 | 2023-10-09 17:16 | 45208.7194 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.424 | 35 | Administrator
48026 | TiS SUB (46/47980) | 46 | 2023-10-09 17:17 | 45208.7198 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.426 | 35 | Administrator
48027 | TiS SUB (47/47980) | 47 | 2023-10-09 17:17 | 45208.7202 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4276 | 35 | Administrator
48028 | TiS SUB (48/47980) | 48 | 2023-10-09 17:18 | 45208.7205 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4293 | 35 | Administrator
48029 | TiS SUB (49/47980) | 49 | 2023-10-09 17:18 | 45208.7208 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4308 | 35 | Administrator
48030 | TiS SUB (50/47980) | 50 | 2023-10-09 17:19 | 45208.7212 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4322 | 35 | Administrator
48031 | TiS SUB (51/47980) | 51 | 2023-10-09 17:19 | 45208.7215 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4335 | 35 | Administrator
48032 | TiS SUB (52/47980) | 52 | 2023-10-09 17:20 | 45208.7219 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4346 | 35 | Administrator
48033 | TiS SUB (53/47980) | 53 | 2023-10-09 17:20 | 45208.7222 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4357 | 35 | Administrator
48034 | TiS SUB (54/47980) | 54 | 2023-10-09 17:21 | 45208.7226 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4367 | 35 | Administrator
48035 | TiS SUB (55/47980) | 55 | 2023-10-09 17:21 | 45208.7229 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4376 | 35 | Administrator
48036 | TiS SUB (56/47980) | 56 | 2023-10-09 17:22 | 45208.7233 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4385 | 35 | Administrator
48037 | TiS SUB (57/47980) | 57 | 2023-10-09 17:22 | 45208.7236 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4394 | 35 | Administrator
48038 | TiS SUB (58/47980) | 58 | 2023-10-09 17:22 | 45208.724 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4401 | 35 | Administrator
48039 | TiS SUB (59/47980) | 59 | 2023-10-09 17:23 | 45208.7243 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4408 | 35 | Administrator
48040 | TiS SUB (60/47980) | 60 | 2023-10-09 17:24 | 45208.7247 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.4414 | 35 | Administrator
48041 | TiS SUB (61/47980) | 61 | 2023-10-09 17:24 | 45208.725 | Optical Rotation | 数据有效 | lkh.3-2 | -0.442 | 35 | Administrator
| 标准偏差 | [6 empty] | 0.213724 | 0.0099