## Sheet1
Optical Rotation
唯一的样品ID | 样品信息 | Sub 测量 数 | 日期 | 时间 | 方法 | 密度计 状态 | 样品名 | 旋光 | 样品池温度 | 用户
[8 empty] | ° | °C
47462 | TiS AVG (47462) |  | 2023-10-09 16:28 | 45208.6861 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | --- | --- | Administrator
47463 | TiS SUB (1/47462) | 1 | 2023-10-09 15:58 | 45208.6652 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.5047 | 30 | Administrator
47464 | TiS SUB (2/47462) | 2 | 2023-10-09 15:58 | 45208.6656 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.459 | 30.02 | Administrator
47465 | TiS SUB (3/47462) | 3 | 2023-10-09 15:59 | 45208.6659 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.4142 | 30.02 | Administrator
47466 | TiS SUB (4/47462) | 4 | 2023-10-09 15:59 | 45208.6663 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.37 | 30.03 | Administrator
47467 | TiS SUB (5/47462) | 5 | 2023-10-09 16:00 | 45208.6666 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.3251 | 30.03 | Administrator
47468 | TiS SUB (6/47462) | 6 | 2023-10-09 16:00 | 45208.667 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.2823 | 30.02 | Administrator
47469 | TiS SUB (7/47462) | 7 | 2023-10-09 16:01 | 45208.6673 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.2412 | 30.02 | Administrator
47470 | TiS SUB (8/47462) | 8 | 2023-10-09 16:01 | 45208.6677 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.1995 | 30.02 | Administrator
47471 | TiS SUB (9/47462) | 9 | 2023-10-09 16:02 | 45208.668 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.1586 | 30.02 | Administrator
47472 | TiS SUB (10/47462) | 10 | 2023-10-09 16:02 | 45208.6683 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.1184 | 30.01 | Administrator
47473 | TiS SUB (11/47462) | 11 | 2023-10-09 16:03 | 45208.6687 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.0788 | 30.01 | Administrator
47474 | TiS SUB (12/47462) | 12 | 2023-10-09 16:03 | 45208.669 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.0398 | 30.01 | Administrator
47475 | TiS SUB (13/47462) | 13 | 2023-10-09 16:04 | 45208.6694 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 2.0012 | 30.01 | Administrator
47476 | TiS SUB (14/47462) | 14 | 2023-10-09 16:04 | 45208.6697 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.9646 | 30.01 | Administrator
47477 | TiS SUB (15/47462) | 15 | 2023-10-09 16:05 | 45208.6701 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.9254 | 30.01 | Administrator
47478 | TiS SUB (16/47462) | 16 | 2023-10-09 16:05 | 45208.6704 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.8882 | 30 | Administrator
47479 | TiS SUB (17/47462) | 17 | 2023-10-09 16:06 | 45208.6708 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.8513 | 30.01 | Administrator
47480 | TiS SUB (18/47462) | 18 | 2023-10-09 16:06 | 45208.6711 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.815 | 30 | Administrator
47481 | TiS SUB (19/47462) | 19 | 2023-10-09 16:07 | 45208.6715 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.779 | 30 | Administrator
47482 | TiS SUB (20/47462) | 20 | 2023-10-09 16:07 | 45208.6718 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.7434 | 30 | Administrator
47483 | TiS SUB (21/47462) | 21 | 2023-10-09 16:08 | 45208.6722 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.7082 | 30 | Administrator
47484 | TiS SUB (22/47462) | 22 | 2023-10-09 16:08 | 45208.6725 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.6733 | 30 | Administrator
47485 | TiS SUB (23/47462) | 23 | 2023-10-09 16:09 | 45208.6729 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.639 | 30 | Administrator
47486 | TiS SUB (24/47462) | 24 | 2023-10-09 16:09 | 45208.6732 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.6045 | 30 | Administrator
47487 | TiS SUB (25/47462) | 25 | 2023-10-09 16:10 | 45208.6736 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.5714 | 30 | Administrator
47488 | TiS SUB (26/47462) | 26 | 2023-10-09 16:10 | 45208.6739 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.5396 | 30 | Administrator
47489 | TiS SUB (27/47462) | 27 | 2023-10-09 16:11 | 45208.6743 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.5074 | 30 | Administrator
47490 | TiS SUB (28/47462) | 28 | 2023-10-09 16:11 | 45208.6746 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.4755 | 30 | Administrator
47491 | TiS SUB (29/47462) | 29 | 2023-10-09 16:12 | 45208.675 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.4441 | 30 | Administrator
47492 | TiS SUB (30/47462) | 30 | 2023-10-09 16:12 | 45208.6753 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.4133 | 30 | Administrator
47493 | TiS SUB (31/47462) | 31 | 2023-10-09 16:13 | 45208.6756 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.3828 | 30 | Administrator
47494 | TiS SUB (32/47462) | 32 | 2023-10-09 16:13 | 45208.676 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.3529 | 30 | Administrator
47495 | TiS SUB (33/47462) | 33 | 2023-10-09 16:14 | 45208.6763 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.3234 | 30 | Administrator
47496 | TiS SUB (34/47462) | 34 | 2023-10-09 16:14 | 45208.6767 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.2942 | 30 | Administrator
47497 | TiS SUB (35/47462) | 35 | 2023-10-09 16:15 | 45208.677 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.2655 | 30 | Administrator
47498 | TiS SUB (36/47462) | 36 | 2023-10-09 16:15 | 45208.6774 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.2373 | 30 | Administrator
47499 | TiS SUB (37/47462) | 37 | 2023-10-09 16:16 | 45208.6777 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.2095 | 30 | Administrator
47500 | TiS SUB (38/47462) | 38 | 2023-10-09 16:16 | 45208.6781 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.1811 | 30 | Administrator
47501 | TiS SUB (39/47462) | 39 | 2023-10-09 16:17 | 45208.6784 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.1558 | 30 | Administrator
47502 | TiS SUB (40/47462) | 40 | 2023-10-09 16:17 | 45208.6788 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.1273 | 30 | Administrator
47503 | TiS SUB (41/47462) | 41 | 2023-10-09 16:18 | 45208.6791 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.1018 | 30 | Administrator
47504 | TiS SUB (42/47462) | 42 | 2023-10-09 16:18 | 45208.6795 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.0749 | 30 | Administrator
47505 | TiS SUB (43/47462) | 43 | 2023-10-09 16:19 | 45208.6798 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.0501 | 30 | Administrator
47506 | TiS SUB (44/47462) | 44 | 2023-10-09 16:19 | 45208.6802 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 1.024 | 30 | Administrator
47507 | TiS SUB (45/47462) | 45 | 2023-10-09 16:20 | 45208.6805 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.999 | 30 | Administrator
47508 | TiS SUB (46/47462) | 46 | 2023-10-09 16:20 | 45208.6809 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.9752 | 30 | Administrator
47509 | TiS SUB (47/47462) | 47 | 2023-10-09 16:21 | 45208.6812 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.9509 | 30 | Administrator
47510 | TiS SUB (48/47462) | 48 | 2023-10-09 16:21 | 45208.6816 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.9263 | 30 | Administrator
47511 | TiS SUB (49/47462) | 49 | 2023-10-09 16:22 | 45208.6819 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.9033 | 30 | Administrator
47512 | TiS SUB (50/47462) | 50 | 2023-10-09 16:22 | 45208.6822 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.8798 | 30 | Administrator
47513 | TiS SUB (51/47462) | 51 | 2023-10-09 16:23 | 45208.6826 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.8568 | 30 | Administrator
47514 | TiS SUB (52/47462) | 52 | 2023-10-09 16:23 | 45208.6829 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.8341 | 30 | Administrator
47515 | TiS SUB (53/47462) | 53 | 2023-10-09 16:24 | 45208.6833 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.8125 | 30 | Administrator
47516 | TiS SUB (54/47462) | 54 | 2023-10-09 16:24 | 45208.6836 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.7895 | 30 | Administrator
47517 | TiS SUB (55/47462) | 55 | 2023-10-09 16:25 | 45208.684 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.7678 | 30 | Administrator
47518 | TiS SUB (56/47462) | 56 | 2023-10-09 16:25 | 45208.6843 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.7462 | 30 | Administrator
47519 | TiS SUB (57/47462) | 57 | 2023-10-09 16:26 | 45208.6847 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.725 | 30 | Administrator
47520 | TiS SUB (58/47462) | 58 | 2023-10-09 16:26 | 45208.685 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.7039 | 30 | Administrator
47521 | TiS SUB (59/47462) | 59 | 2023-10-09 16:27 | 45208.6854 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.6832 | 30 | Administrator
47522 | TiS SUB (60/47462) | 60 | 2023-10-09 16:27 | 45208.6857 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.6627 | 30 | Administrator
47523 | TiS SUB (61/47462) | 61 | 2023-10-09 16:28 | 45208.6861 | Optical Rotation | 数据有效 | libby_zhuo | 0.6425 | 30 | Administrator
| 标准偏差 | [6 empty] | 0.543743 | 0.0080