## Sheet1
Optical Rotation
唯一的样品ID | 样品信息 | Sub 测量 数 | 日期 | 时间 | 方法 | 密度计 状态 | 样品名 | 旋光 | 样品池温度 | 用户
[8 empty] | ° | °C
50377 | TiS AVG (50377) |  | 2023-10-09 17:24 | 45208.7249 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | --- | --- | Administrator
50378 | TiS SUB (1/50377) | 1 | 2023-10-09 16:54 | 45208.704 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.8256 | 39.97 | Administrator
50379 | TiS SUB (2/50377) | 2 | 2023-10-09 16:54 | 45208.7043 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.7691 | 40 | Administrator
50380 | TiS SUB (3/50377) | 3 | 2023-10-09 16:55 | 45208.7047 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.7154 | 40.02 | Administrator
50381 | TiS SUB (4/50377) | 4 | 2023-10-09 16:55 | 45208.705 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.662 | 40.03 | Administrator
50382 | TiS SUB (5/50377) | 5 | 2023-10-09 16:56 | 45208.7054 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.6096 | 40.04 | Administrator
50383 | TiS SUB (6/50377) | 6 | 2023-10-09 16:56 | 45208.7057 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.5615 | 40.04 | Administrator
50384 | TiS SUB (7/50377) | 7 | 2023-10-09 16:57 | 45208.7061 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.516 | 40.04 | Administrator
50385 | TiS SUB (8/50377) | 8 | 2023-10-09 16:57 | 45208.7064 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.4725 | 40.03 | Administrator
50386 | TiS SUB (9/50377) | 9 | 2023-10-09 16:58 | 45208.7068 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.4311 | 40.03 | Administrator
50387 | TiS SUB (10/50377) | 10 | 2023-10-09 16:58 | 45208.7071 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.3921 | 40.03 | Administrator
50388 | TiS SUB (11/50377) | 11 | 2023-10-09 16:59 | 45208.7075 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.3548 | 40.02 | Administrator
50389 | TiS SUB (12/50377) | 12 | 2023-10-09 16:59 | 45208.7078 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.3193 | 40.02 | Administrator
50390 | TiS SUB (13/50377) | 13 | 2023-10-09 17:00 | 45208.7081 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.2857 | 40.02 | Administrator
50391 | TiS SUB (14/50377) | 14 | 2023-10-09 17:00 | 45208.7085 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.2535 | 40.01 | Administrator
50392 | TiS SUB (15/50377) | 15 | 2023-10-09 17:01 | 45208.7088 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.2231 | 40.01 | Administrator
50393 | TiS SUB (16/50377) | 16 | 2023-10-09 17:01 | 45208.7092 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.1943 | 40.01 | Administrator
50394 | TiS SUB (17/50377) | 17 | 2023-10-09 17:02 | 45208.7095 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.1668 | 40.01 | Administrator
50395 | TiS SUB (18/50377) | 18 | 2023-10-09 17:02 | 45208.7099 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.1406 | 40.01 | Administrator
50396 | TiS SUB (19/50377) | 19 | 2023-10-09 17:03 | 45208.7102 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.1157 | 40.01 | Administrator
50397 | TiS SUB (20/50377) | 20 | 2023-10-09 17:03 | 45208.7106 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.0919 | 40.01 | Administrator
50398 | TiS SUB (21/50377) | 21 | 2023-10-09 17:04 | 45208.7109 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.0694 | 40.01 | Administrator
50399 | TiS SUB (22/50377) | 22 | 2023-10-09 17:04 | 45208.7113 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.048 | 40.01 | Administrator
50400 | TiS SUB (23/50377) | 23 | 2023-10-09 17:05 | 45208.7116 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.0276 | 40.01 | Administrator
50401 | TiS SUB (24/50377) | 24 | 2023-10-09 17:05 | 45208.712 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | 0.0083 | 40 | Administrator
50402 | TiS SUB (25/50377) | 25 | 2023-10-09 17:06 | 45208.7123 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.0101 | 40.01 | Administrator
50403 | TiS SUB (26/50377) | 26 | 2023-10-09 17:06 | 45208.7127 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.0285 | 40 | Administrator
50404 | TiS SUB (27/50377) | 27 | 2023-10-09 17:07 | 45208.713 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.0446 | 40 | Administrator
50405 | TiS SUB (28/50377) | 28 | 2023-10-09 17:07 | 45208.7134 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.0609 | 40 | Administrator
50406 | TiS SUB (29/50377) | 29 | 2023-10-09 17:08 | 45208.7137 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.076 | 40 | Administrator
50407 | TiS SUB (30/50377) | 30 | 2023-10-09 17:08 | 45208.714 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.09 | 40 | Administrator
50408 | TiS SUB (31/50377) | 31 | 2023-10-09 17:09 | 45208.7144 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1041 | 40 | Administrator
50409 | TiS SUB (32/50377) | 32 | 2023-10-09 17:09 | 45208.7147 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1167 | 40 | Administrator
50410 | TiS SUB (33/50377) | 33 | 2023-10-09 17:10 | 45208.7151 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1294 | 40 | Administrator
50411 | TiS SUB (34/50377) | 34 | 2023-10-09 17:10 | 45208.7155 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1412 | 40 | Administrator
50412 | TiS SUB (35/50377) | 35 | 2023-10-09 17:11 | 45208.7158 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1519 | 40 | Administrator
50413 | TiS SUB (36/50377) | 36 | 2023-10-09 17:11 | 45208.7161 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1626 | 40 | Administrator
50414 | TiS SUB (37/50377) | 37 | 2023-10-09 17:12 | 45208.7165 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1729 | 40 | Administrator
50415 | TiS SUB (38/50377) | 38 | 2023-10-09 17:12 | 45208.7168 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1825 | 40 | Administrator
50416 | TiS SUB (39/50377) | 39 | 2023-10-09 17:13 | 45208.7172 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.1917 | 40 | Administrator
50417 | TiS SUB (40/50377) | 40 | 2023-10-09 17:13 | 45208.7175 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2005 | 40 | Administrator
50418 | TiS SUB (41/50377) | 41 | 2023-10-09 17:14 | 45208.7179 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2089 | 40 | Administrator
50419 | TiS SUB (42/50377) | 42 | 2023-10-09 17:14 | 45208.7182 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2168 | 40 | Administrator
50420 | TiS SUB (43/50377) | 43 | 2023-10-09 17:15 | 45208.7186 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2242 | 40 | Administrator
50421 | TiS SUB (44/50377) | 44 | 2023-10-09 17:15 | 45208.7189 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2314 | 40 | Administrator
50422 | TiS SUB (45/50377) | 45 | 2023-10-09 17:16 | 45208.7193 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2382 | 40 | Administrator
50423 | TiS SUB (46/50377) | 46 | 2023-10-09 17:16 | 45208.7196 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2447 | 40 | Administrator
50424 | TiS SUB (47/50377) | 47 | 2023-10-09 17:17 | 45208.72 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2508 | 40 | Administrator
50425 | TiS SUB (48/50377) | 48 | 2023-10-09 17:17 | 45208.7203 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2568 | 40 | Administrator
50426 | TiS SUB (49/50377) | 49 | 2023-10-09 17:18 | 45208.7206 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2623 | 40 | Administrator
50427 | TiS SUB (50/50377) | 50 | 2023-10-09 17:18 | 45208.721 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2676 | 40 | Administrator
50428 | TiS SUB (51/50377) | 51 | 2023-10-09 17:19 | 45208.7213 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2727 | 40 | Administrator
50429 | TiS SUB (52/50377) | 52 | 2023-10-09 17:19 | 45208.7217 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2774 | 40 | Administrator
50430 | TiS SUB (53/50377) | 53 | 2023-10-09 17:20 | 45208.722 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2821 | 40 | Administrator
50431 | TiS SUB (54/50377) | 54 | 2023-10-09 17:20 | 45208.7224 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2864 | 40 | Administrator
50432 | TiS SUB (55/50377) | 55 | 2023-10-09 17:21 | 45208.7227 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2905 | 40 | Administrator
50433 | TiS SUB (56/50377) | 56 | 2023-10-09 17:21 | 45208.7231 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2946 | 40 | Administrator
50434 | TiS SUB (57/50377) | 57 | 2023-10-09 17:22 | 45208.7234 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.2983 | 40 | Administrator
50435 | TiS SUB (58/50377) | 58 | 2023-10-09 17:22 | 45208.7238 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.3019 | 40 | Administrator
50436 | TiS SUB (59/50377) | 59 | 2023-10-09 17:23 | 45208.7241 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.3052 | 40 | Administrator
50437 | TiS SUB (60/50377) | 60 | 2023-10-09 17:23 | 45208.7245 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.3086 | 40 | Administrator
50438 | TiS SUB (61/50377) | 61 | 2023-10-09 17:24 | 45208.7248 | Optical Rotation | 数据有效 | mtd-40°C | -0.3117 | 40 | Administrator
| 标准偏差 | [6 empty] | 0.315442 | 0.0124